## ККБ 4 габ (6-пол)
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ,
ККБ - 4 габарит (серия ACM/AHM)
на базе 6-полюсных вентиляторов
2022-02-03
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Среднетемпературные (при t исп -10ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К) | [9 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
на базе компрессора "Copeland"
ACM-ZB57-B6 | 12.05 | 1700х760х1400 | 21 | 19.2 | 380/3~ | 5/8 и 1 1/8 | 4 | 431975.3689 |  | 4499.213 | 6498.8633 | 8123.5791 | 4874.1475 | 4749.1693
ACM-ZB66-B6 | 13.75 | 1700х760х1400 | 24.6 | 20.8 | 380/3~ | 5/8 и 1 3/8 | 4 | 467692.5012 |  | 6623.8414 | 7248.7321 | 8123.5791 | 4874.1475 | 4749.1693
ACM-ZB76-B6 | 16.25 | 1700х760х1400 | 27.63 | 23.7 | 380/3~ | 7/8 и 1 5/8 | 4 | 500153.2586 |  | 6623.8414 | 7248.7321 | 8123.5791 | 4874.1475 | 4749.1693
ACM-ZB95-B6 | 19.75 | 1700х760х1400 | 33.26 | 31.5 | 380/3~ | 7/8 и 1 5/8 | 4 | 567556.9783 |  | 6623.8414 | 7248.7321 | 8123.5791 | 4874.1475 | 4749.1693
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Низкотемпературные (при t исп -30/-35ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К) | [9 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
на базе компрессора "Copeland"
AHM-ZF41-B6 | 8,08 / 6,33 | 1700х760х1400 | 21 | 32.3 | 380/3~ | 5/8 и 1 3/8 | 4 | 584640.7957 |  | 6623.8414 | 7248.7321 | 8123.5791 | 4874.1475 | 4749.1693
AHM-ZF49-B6 | 9,69 / 7,58 | 1700х760х1400 | 24.6 | 32.3 | 380/3~ | 5/8 и 1 5/8 | 4 | 617017.0772 |  | 6998.7758 | 8248.5572 | 8123.5791 | 4874.1475 | 4749.1693
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Среднетемпературные (при t исп -10ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К) | [9 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
на базе ЦИФРОВОГО компрессора "Copeland"
ACM-ZBD57-B6 | 12.05 | 1700х760х1400 | 21 | 19.2 | 3/380~ | 5/8 и 1 1/8 | 4 | 549548.5541 |  | 4499.213 | 6498.8633 | 8123.5791 | 4874.1475 | 4749.1693
ACM-ZBD76-B6 | 16.25 | 1700х760х1400 | 27.63 | 23.7 | 3/380~ | 7/8 и 1 5/8 | 4 | 644337.53 |  | 6623.8414 | 7248.7321 | 8123.5791 | 4874.1475 | 4749.1693
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Низкотемпературные (при t исп -30/-35ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К) | [9 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
на базе ЦИФРОВОГО компрессора "Copeland"
AHM-ZFD41-B6 | 8,2 / 6,44 | 1686х760х1396 | 21.8 | 32.3 | 380/3~ | 7/8 и 1 3/8 | 4 | 811926.34 |  | 6623.8414 | 7248.7321 | 8123.5791 | 4874.1475 | 4749.1693
AHM-ZFD41-B6 с переохладителем | 13,85 / 11,5 | 1686х760х1396 | 27.9 | 32.3 | 380/3~ | 7/8 и 1 5/8 | 4 | 872010.36 |  | 6998.7758 | 8248.5572 | 8123.5791 | 4874.1475 | 4749.1693