## ККБлоки (GS)
Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ)
НА БАЗЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАСТЕННОГО ТИПА (Серия GS), ТМ "СЕВЕР"
2022-02-03
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
ККБ MGS 103 S |  | 1 | 4 - 12,5 | 1.2 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 40 | 47887.8739
ККБ MGS 105 S |  | 1 | 6 - 17,5 | 1.1 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 41 | 54370.49
ККБ MGS 107 S |  | 1 | 7 - 19,8 | 0.9 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 48 | 66253.4116
ККБ MGS 110 S |  | 1 | 9,5 - 25,5 | 0.8 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 51 | 72769.7718
ККБ MGS 211 S |  | 2 | 12 - 32,9 | 2 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 60 | 75020.6281
ККБ MGS 212 S |  | 2 | 16 - 40,6 | 1.9 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 58 | 80375.9414
ККБ MGS 213 S |  | 2 | 25,8 - 51 | 1.8 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 60 | 96904.3004
ККБ MGS 315 S |  | 3 | 30 - 45 | 3.05 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 68 | 100149.9827
ККБ MGS 320 S |  | 3 | 36 - 53 | 3 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 77 | 121919.9249
ККБ MGS 330 S |  | 3 | 48 - 81 | 2.9 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 78 | 132225.6223
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
ККБ BGS 112 S |  | 1 | 3,6 - 9 | 1 | 220/1~/50 | -20° -15° | 30 | 52 | 68315.5509
ККБ BGS 117 S |  | 1 | 6 - 13,4 | 0.8 | 220/1~/50 | -20° -15° | 30 | 51 | 79037.4255
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
ККБ BGS 218 S |  | 2 | 7,1 - 15,9 | 2.1 | 220/1~/50 | -20° -15° | 30 | 61 | 80362.1938
ККБ BGS 220 S |  | 2 | 9,8 - 21,1 | 1,8 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 71 | 86523.6161
ККБ BGS 320 S |  | 3 | 16 - 31 | 3.1 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 78 | 109834.5388
ККБ BGS 330 S |  | 3 | 22 - 40 | 3.1 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 77 | 121217.5478
ККБ BGS 340 S |  | 3 | 31 - 50 | 1.9 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 88 | 145193.3541
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
ККБ MGS 425 S (с ВПУ)* |  | 4 | 71 - 120 | 2.5 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 98 | 179893.5347
ККБ MGS 435 S (с ВПУ)* |  | 4 | 90 - 145 | 2.6 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 108 | 194483.4828
ККБ MGS 525 S (с ВПУ)* |  | 5 | 136 - 230 | 4 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 140 | 231470.7633
ККБ MGS 527 S (с ВПУ)* |  | 5 | 162 - 332 | 4 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 145 | 248930.2095
ККБ MGS 529 S (с ВПУ)* |  | 5 | 179 - 368 | 4 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 149 | 275694.2782
ККБ MGS 531 S (с ВПУ)* |  | 4 | 206 - 418 | 4 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 152 | 289000.7007
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-25ºС-15ºС)
ККБ BGS 415 S (с ВПУ)* |  | 4 | 37 - 69 | 2.2 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 107 | 176650.352
ККБ BGS 425 S (с ВПУ)* |  | 4 | 46 - 81 | 2.5 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 111 | 197607.9363
ККБ BGS 435 S (с ВПУ)* |  | 4 | 63 - 90 | 2.6 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 110 | 210664.4026
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
ККБ BGS 535 S (с ВПУ)* |  | 5 | 65 - 120 | 4 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 164 | 310763.1442
ККБ BGS 545 S (с ВПУ)* |  | 5 | 101 - 172 | 4 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 171 | 323943.3389
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-25ºС-15ºС)
ККБ BGS 537 S (с ВПУ)* |  | 5 | 65 - 120 | 4 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 164 | 334883.9253
ККБ BGS 547 S (с ВПУ)* |  | 5 | 101 - 172 | 4 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 171 | 348064.1199
* - Выносной пульт управления / Зимний комплект - установлены производителем
ВНИМАНИЕ! Межблочная магистраль в комплект не входит
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления Dixell XW60K длиной 5 п/м) | [8 empty] | 8896.7489
Козырек-навес GS1 (первый габарит) | [8 empty] | 2008.5
Козырек-навес GS2 (второй габарит) | [8 empty] | 2781
Козырек-навес GS3 (третий габарит) | [8 empty] | 2987
Козырек-навес GS4 (четвертый габарит) | [8 empty] | 3399
Козырек-навес GS5 (пятый габарит) | [8 empty] | 6077
Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, | [8 empty] | 12023.911
дополнительный термодатчик и комплект проводов) | [8 empty] | 0
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40°C
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GS-1, GS-2) | [8 empty] | 32020.64
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GS-3) | [8 empty] | 29895.75
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GS-4, GS-5) | [8 empty] | 17871.53
Зимний комплект на GS-1, GS-2, GS-3 на -40°C состоит из стандартного зимнего комплекта и опций B, C, D, E, L; Зимний комплект на GS-4, GS-5 на -40°C состоит только из комплекта опций B, C, D, E, L
A | Терморегулирующий вентиль со вставкой (для GS-2, GS-3) | [7 empty] | 6498.8633
B | Ресивер (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [7 empty] | 3499.3879
C | Вентиль соленоидный с катушкой | [7 empty] | 4999.1256
D | Клапан обратный, NRV (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [7 empty] | 2999.4754
E | Обогрев ресивера¹ (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [7 empty] | 2999.4754
F | Клапан регулирования давления конденсации, KVR (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [7 empty] | 15934.7128
G | Клапан регулирования перепада, NRD (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [7 empty] | 7873.6228
Н | Концевой выключатель вентилятора испарителя | [7 empty] | 1905.9166
I | Плавная регуляции оборотов вентилятора конденсатора (для GS-1, GS-2, GS-3) | [7 empty] | 9373.3605
K | Таймер задержки включения компрессора | [7 empty] | 4124.2786
L | Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GS-1, GS-2) | [7 empty] | 5499.0382
| Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GS-3, GS-4, GS-5) | [7 empty] | 3374.4098
O | Маслоотделитель (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [7 empty] | 8123.5791
КОНТРОЛЛЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ (наценка к розничной стоимости холодильной машины)
"DANFOSS" |  | AK-CC 210 + Сетевая карта EKA 178A (для GS-1, GS-2, GS-3) | [6 empty] | 18746.721
|  | AK-CC 210 + Сетевая карта EKA 178A (для GS-4, GS-5) | [6 empty] | 9873.2731
"CAREL" (PJ easy) |  | Контроллер PJEZC0H000 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 (для GS-1, GS-2, GS-3) | [6 empty] | 8873.4479
|  | Контроллер PJEZC0H000 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 (для GS-4, GS-5) | [6 empty] | 0
"CAREL" (MasterCella) |  | MD 33D0EN00 + Интерфейс RS485 MasterCella 2 (MD33); IROPSEM10 (для GS-1, GS-2, GS-3) | [6 empty] | 27370.2127
|  | MD 33D0EN00 + Интерфейс RS485 MasterCella 2 (MD33); IROPSEM10 (для GS-4, GS-5) | [6 empty] | 18496.7647
"CAREL" |  | IR 33C0HB00 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 (для GS-1, GS-2, GS-3)** | [6 empty] | 18121.8303
"CAREL" |  | IR 33C0HB00 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 (для GS-4, GS-5)** | [6 empty] | 9248.3824