## ККБлоки (GSF)
Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ)
НА БАЗЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ТИПА (Серия GSF), ТМ «СЕВЕР»
2022-02-03
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
ККБ MGSF 103 S |  | 1 | 4 - 12,5 | 0.8 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 49 | 56785.0677
ККБ MGSF 105 S |  | 1 | 6 - 17,5 | 1.1 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 50 | 63267.6838
ККБ MGSF 107 S |  | 1 | 7 - 19,8 | 0.7 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 58 | 75150.6054
ККБ MGSF 110 S |  | 1 | 9,5 - 25,5 | 0.8 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 58 | 81666.9656
ККБ MGSF 211 S |  | 2 | 12 - 32,9 | 2 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 65 | 83917.8219
ККБ MGSF 212 S |  | 2 | 16 - 40,6 | 1.6 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 63 | 89273.1352
ККБ MGSF 213 S |  | 2 | 25,8 - 51 | 1.7 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 64 | 105801.4942
ККБ MGSF 315 S |  | 3 | 30 - 45 | 2 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 71 | 109047.1765
ККБ MGSF 320 S |  | 3 | 36 - 53 | 1.8 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 81 | 130817.1187
ККБ MGSF 330 S |  | 3 | 48 - 81 | 1.8 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 87 | 141122.8161
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
ККБ BGSF 112 S |  | 1 | 3,6 - 9 | 0.8 | 220/1~/50 | -20° -15° | 30 | 58 | 77212.7447
ККБ BGSF 117 S |  | 1 | 6 - 13,4 | 0.7 | 220/1~/50 | -20° -15° | 30 | 60 | 87934.6193
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
ККБ BGSF 218 S |  | 2 | 7,1 - 15,9 | 1.4 | 220/1~/50 | -20° -15° | 30 | 66 | 89259.3876
ККБ BGSF 220 S |  | 2 | 9,8 - 21,1 | 1.8 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 76 | 95420.8099
ККБ BGSF 320 S |  | 3 | 16 - 31 | 2.9 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 83 | 118731.7326
ККБ BGSF 330 S |  | 3 | 22 - 40 | 2.4 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 83 | 130114.7416
ККБ BGSF 340 S |  | 3 | 31 - 50 | 1.7 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 95 | 154090.5479
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
ККБ MGSF 425 S * |  | 4 | 71 -120 | 2.5 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 98 | 179893.5347
ККБ MGSF 435 S * |  | 4 | 90 - 145 | 2.6 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 107 | 194483.4828
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-25ºС-15ºС)
ККБ BGSF 415 S * |  | 4 | 37 - 69 | 2.2 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 107 | 176650.352
ККБ BGSF 425 S * |  | 4 | 46 - 81 | 2.5 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 110 | 197607.9363
ККБ BGSF 435 S * |  | 4 | 63 - 90 | 2.6 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 110 | 210664.4026
Все модели оснащены выносным пультом управления (ВПУ)
ВНИМАНИЕ! Межблочная магистраль в комплект не входит
* - Зимний комплект - установлен производителем
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, | [8 empty] | 12023.911
дополнительный термодатчик и комплект проводов) | [8 empty] | 0
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40°C
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GSF-1, GSF-2) | [8 empty] | 32020.64
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GSF-3) | [8 empty] | 29895.75
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GSF-4, GSF-5) | [8 empty] | 17871.53
Зимний комплект на GSF-1, GSF-2, GSF-3 на -40°C состоит из стандартного зимнего комплекта и опций B, C, D, E, L; Зимний комплект на GSF-4 на -40°C состоит только из комплекта опций B, C, D, E, L
A | Терморегулирующий вентиль со вставкой (для GSF-2, GSF-3) | [7 empty] | 6498.8633
B | Ресивер (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [7 empty] | 3499.3879
C | Вентиль соленоидный с катушкой | [7 empty] | 4999.1256
D | Клапан обратный, NRV (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [7 empty] | 2999.4754
E | Обогрев ресивера¹ (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [7 empty] | 2999.4754
F | Клапан регулирования давления конденсации, KVR (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [7 empty] | 15934.7128
G | Клапан регулирования перепада, NRD (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [7 empty] | 7873.6228
Н | Концевой выключатель вентилятора испарителя | [7 empty] | 1905.9166
I | Плавная регуляция оборотов вентилятора конденсатора (для GSF-1, GSF-2, GSF-3) | [7 empty] | 9373.3605
K | Таймер задержки включения компрессора | [7 empty] | 4124.2786
L | Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GSF-1, GSF-2) | [7 empty] | 5499.0382
| Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GSF-3, GSF-4) | [7 empty] | 3374.4098
O | Маслоотделитель (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [7 empty] | 8123.5791
КОНТРОЛЛЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ (наценка к розничной стоимости холодильной машины)
"DANFOSS" |  | AK-CC 210 + Сетевая карта EKA 178A | [6 empty] | 9873.7139
"CAREL" (MasterCella) |  | MD 33 D0EN00 + Интерфейс RS485 для MasterCella 2 (MD33); IROPSEM10 (для GSF-4) | [6 empty] | 18496.5443
0
"CAREL" |  | IR 33C0HB00 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 ** | [6 empty] | 9248.8232
"CAREL" (PJ easy) |  | PJEZC0H000 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 (для GSF-1, GSF-2, GSF-3) | [6 empty] | 8873.0071
|  | PJEZC0H000 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 (для GSF-4) | [6 empty] | 0