## ККблоки (GSF-5)
Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ)
НА БАЗЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ТИПА (Серия GSF-5), ТМ "СЕВЕР"
2022-02-03
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
ККБ MGSF 525 S |  | 5 | 136 - 230 | 3 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 144 | 240219.2331
ККБ MGSF 527 S |  | 5 | 162 - 332 | 4.5 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 141 | 257678.6793
ККБ MGSF 529 S |  | 5 | 179 - 368 | 4 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 159 | 284442.748
ККБ MGSF 531 S |  | 5 | 206 - 418 | 4 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 168 | 297749.1705
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
ККБ BGSF 535 S |  | 5 | 65 - 120 | 3.5 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 170 | 319511.614
ККБ BGSF 545 S |  | 5 | 101 - 172 | 3.5 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 179 | 332691.8087
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-25ºС-15ºС)
ККБ BGSF 537 S |  | 5 | 65 - 120 | 4.5 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 179 | 343632.3951
ККБ BGSF 547 S |  | 5 | 101 - 172 | 4 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 188 | 356812.5897
Все модели оснащены выносным пультом управления (ВПУ)
ВНИМАНИЕ! Межблочная магистраль в комплект не входит
* - Зимний комплект - установлен производителем
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40°C
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GSF-5) | [8 empty] | 17871.53
Зимний комплект на GS-5 на -40°C состоит только из комплекта опций B, C, D, E, L
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
A | Терморегулирующий вентиль со вставкой (установлен производителем) | [7 empty] | ***
B | Ресивер | [7 empty] | 3499.3879
C | Вентиль соленоидный с катушкой | [7 empty] | 4999.1256
D | Клапан обратный, NRV | [7 empty] | 2999.4754
E | Обогрев ресивера | [7 empty] | 2999.4754
F | Клапан регулирования давления конденсации, KVR | [7 empty] | 15934.7128
G | Клапан регулирования перепада, NRD | [7 empty] | 7873.6228
Н | Концевой выключатель вентилятора испарителя | [7 empty] | 1905.9166
I | Плавная регуляция оборотов вентилятора конденсатора | [7 empty] | 9373.3605
K | Таймер задержки включения компрессора | [7 empty] | 4124.2786
L | Сдвоенное реле высокого и низкого давления | [7 empty] | 3374.4098
O | Маслоотделитель | [7 empty] | 8123.5791
КОНТРОЛЛЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ (наценка к розничной стоимости холодильной машины)
"DANFOSS" |  |  | AK-CC 210 + Сетевая карта EKA 178A | [5 empty] | 9873.2731
"CAREL" (MasterCella) |  |  | MD 33 D0EN00 + Интерфейс RS485 для MasterCella 2 (MD33); IROPSEM10 | [5 empty] | 18496.7647
"CAREL" |  |  | IR 33C0HB00 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 ** | [5 empty] | 9248.3824
"CAREL" (PJ easy) |  |  | PJEZC0H000 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 | [5 empty] | 0
** - процессор вынесен за пределы КБ (внешний блок) на расстояние 5 метров