## Компактн. возд.
КОМПАКТНЫЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ПОТОЛОЧНОГО ТИПА
ДЛЯ СПЛИТ-СИСТЕМ 1-2 ГАБАРИТА (ТМ "СЕВЕР")
Данная серия воздухоохладителей разработана для холодильных камер ограниченной высоты, предназначенных для хранения свежих или замороженных продуктов
Двигатели вентиляторов в стандартном исполнении имеют следующие характеристики:
• Диаметр 250мм, с однофазным питанием, армированная защитная решетка
Изделия оборудованы стандартной электрической системой оттаивания, нагревателями из нержавеющей стали с покрытыми резиной наконечниками для однофазного напряжения 230 В, 50-60 Гц. Электрооборудование и корпус присоединены к зажиму заземлением.
2022-02-03
Модель | Габ. | Холодопроизводительность (кВт) |  | Кол-во / диам. вентиляторов | Объем испар. (дм³) | Площадь поверхности (м²) | Мощность оттайки (кВт) | Длина струи (м) | Шаг ламели (мм) | Электропитание (В/ф/Гц)) | Вес (кг) | Потребляемая мощность (кВт) | Цена (руб.)
Расход воздуха (м³/час)
|  | Условия SC2: | Условия SC3:
|  | Тисп=-8ºС, Твозд.=0ºС | То=-25ºС, Твх.=-18ºС
Воздухоохладитель | 1 | 0.99 | 0.66 | 2/250 | 1.5 | 4.5 | 1.2 | 4.3 | 6 | 230/1~/50 | 28 | 0.1 | 42348.45
серия GS-1 |  | 1230 | 1270 | [9 empty] | 0
Габариты изделия (ДхШхВ), мм: 1 113х614х292
Воздухоохладитель | 2 | 2.49 | 1.65 | 2/250 | 3.14 | 12.4 | 1.2 | 5 | 4.2 | 230/1~/50 | 32 | 0.16 | 58185.73
серия GS-2 |  | 1550 | 1600 | [9 empty] | 0
Габариты изделия (ДхШхВ), мм: 1 113х614х292
Несущий корпус из оцинкованной стали, покрытой полимерной краской (RAL9016, белый).
Форма деталей корпуса обеспечивает максимальную жесткость.
Съемные панели предоставляют облегченный доступ к внутренним компонентам для осмотра и технического обслуживания.
Оттаивание воздухоохладителей осуществляется при помощи электрических ТЭНов
Вся серия оборудована рассчитанными на хладагенты нового поколения высокоэффективными змеевиками, изготовленными из медных труб с внутренним оребрением и алюминиевых ребер специального профиля, что обеспечивает эффективный теплообмен.